Analýza Pozemku – Řehenice

Datum: 
Zpracoval: Váš pozemek

- Záměr

Předkládaná analýza se zaměřuje na komplexní prověření a zhodnocení investičního potenciálu pozemků v katastrálním území Řehenice. Cílem této zprávy je poskytnout objektivní a detailní přehled o všech klíčových aspektech, které mohou ovlivnit budoucí využití a hodnotu dané nemovitosti. Analýza zahrnuje podrobný rozbor územního plánu, posouzení dostupnosti inženýrských sítí, zhodnocení stavebních podmínek a identifikaci potenciálních rizik a příležitostí. Na základě těchto zjištění jsou formulována strategická doporučení pro další postup.

2. Identifikace nemovitosti

| Parametr | Specifikace |
| --- | --- |
| Katastrální území | Řehenice |
| Číslo pozemku |  |
| Výměra | 6 222 m² |
| Druh pozemku | Orná půda |

3. Analýza Územního plánu

Pozemky jsou v platném územním plánu (ÚP) vedeny v ploše Z46-BI-ma, což je zóna určená pro bydlení v rodinných domech (městské a příměstské). V rámci této zóny je přípustná výstavba dvou rodinných domů bez dalších specifických podmínek. Obecné požadavky na výstavbu kladou důraz na respektování charakteru okolní zástavby.

## 3.1. Podmínky pro výstavbu

| Parametr | Specifikace |
| --- | --- |
| Maximální zastavitelnost | 30 % |
| Minimální podíl zeleně | 40 % |
| Minimální plocha pozemku | 800 m² |
| Maximální výška objektu | 10 m (pro šikmou střechu), 8 m (pro plochou střechu) |

4. Posouzení infrastruktury a inženýrských sítí

## 4.1. Vodní hospodářství

Pitná voda: V dané lokalitě není dle ÚP plánován obecní vodovod. Zajištění pitné vody bude nutné řešit individuálně, prostřednictvím vlastní studny (vrtu). Doporučuje se provést hydrogeologický průzkum pro ověření dostupnosti a kvality podzemní vody.

Splaškové vody: Do doby vybudování obecní kanalizace je povoleno řešení prostřednictvím domovní čistírny odpadních vod (ČOV) nebo jímky na vyvážení. Vzhledem k dobré dostupnosti pozemku nepředstavuje vývoz jímky významnější komplikaci.

Dešťové vody: Je stanovena povinnost zasakování dešťových vod na pozemku. V případě nízké propustnosti podloží bude nutné realizovat retenční nádrž nebo hlubinné zasakovací vrty.

## 4.2. Energetické sítě

Elektřina: Na hranici pozemku se nachází stávající trafostanice. Její kapacita by měla být pro plánovanou výstavbu dostatečná, nicméně doporučuje se vznést formální dotaz na distributora (ČEZ) pro potvrzení a stanovení podmínek připojení.

Plyn: Plyn v lokalitě není k dispozici.

## 4.3. Dopravní napojení

Dopravní napojení je plánováno z lokality Z-47PV-ma. Bude nutné realizovat úpravu stávajícího napojení. Rozsah těchto úprav je třeba konzultovat s příslušným stavebním úřadem.

5. Stavební a geologické podmínky

Svažitost: Pozemek vykazuje převýšení přibližně 14 metrů na délce 150 metrů, což představuje mírný sklon, který není pro výstavbu zásadním omezením.

Zemědělský půdní fond (ZPF): Pozemek je součástí ZPF a pro jeho využití k výstavbě bude nutné provést odnětí ze ZPF. Jedná se o půdu II. třídy ochrany, což může proces odnětí komplikovat. Doporučuje se konzultace s orgánem ochrany ZPF. Současná orientační cena vyjmutí pozemků ze ZPF činí 53.000,- Kč

6. Analýza ceny

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Vyvolávací cena |  |
| Cena dle znaleckého posudku |  |
| Srovnatelný prodej |  |
| Odhadovaná reálná tržní cena |  |

7. Rizika a Příležitosti

## 7.1. Rizika

Vynětí ze ZPF: Proces odnětí půdy II. třídy ochrany může být zdlouhavý a spojený s nejistým výsledkem.

Náklady na infrastrukturu: Nutnost vybudování vlastní studny, ČOV a případně rozsáhlejšího dopravního napojení představuje významné dodatečné náklady.

Dostupnost a kvalita vody: Nejistota ohledně zdrojů pitné vody vyžaduje další průzkum.

Budoucí rychlodráha: Možné budoucí zvýšení hlukové zátěže v důsledku plánované výstavby rychlodráhy v širším okolí. Pří vhodném vedení a navržení vlakové stanice, může být toto riziko překlopeno do příležitosti.

## 7.2. Příležitosti

Výhodná kupní cena: I při zohlednění nákladů na vynětí ze ZPF a vybudování infrastruktury je pořizovací cena pozemku ve srovnání s tržními cenami stavebních parcel v dané lokalitě velmi atraktivní.

Velikost a potenciál pozemku: Rozloha pozemku umožňuje flexibilní plánování a potenciální rozdělení na více parcel. Nabízí se možnost spekulace na budoucí změnu územního plánu pro zbývající část pozemku.

Dostupnost elektřiny: Přítomnost trafostanice na hranici pozemku zjednodušuje a zlevňuje proces připojení k elektrické síti.

8. Strategická Doporučení

8.1 Předaukční prověření

Před účastí v aukci je nezbytné provést následující kroky:

- Konzultace na příslušném stavebním úřadě a orgánu ochrany ZPF.

- Zadání hydrogeologického průzkumu pro ověření zdrojů vody.

- Vznést dotaz na ČEZ ohledně kapacity a podmínek připojení.

- Specifikace požadavků na rozsah dopravního napojení.

8.2 Investiční strategie

Doporučuje se zvážit strategii postupného developmentu:

- Fáze 1: Koupě pozemku, zajištění povolení pro výstavbu dvou RD, rozdělení pozemku a prodej povolených projektů.

- Fáze 2: Ponechání zbývající části pozemku (cca 3-4 další parcely) pro budoucí zhodnocení v horizontu 10-15 let s ohledem na možnou změnu územního plánu.

9. Závěr

Předmětné pozemky představuje zajímavou investiční příležitost s potenciálem vysokého zhodnocení. Klíčovými faktory úspěchu budou důkladná příprava, konkurence v aukčním boji, pečlivé řízení nákladů a efektivní jednání s úřady. I přes identifikovaná rizika, zejména v oblasti vynětí ze ZPF a zajištění vody, převažují pozitiva v podobě nízké pořizovací ceny (závisí na výsledku aukce) a strategického potenciálu pozemku. Doporučujeme postupovat dle navržených strategických kroků a minimalizovat rizika prostřednictvím důkladného předaukčního prověření.

Přílohy:

- Dle potřeb analýzy

Vypracováno dne

Jedná se názor při prověření realitního trhu s ohledem na stav samotné nemovitosti. Nejedná se o cenu dle znaleckého posudku nebo odborného odhadu tržní ceny dle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku.